Технічні характеристики

Параметр	Значення

Модель	AFERIY AF P280

Хімічний склад акумулятора	Літій-залізофосфатний акумулятор (LiFePO4)

Ємність батареї	2048Wh, розширення до 10240Wh

Вихідна потужність інвертора	до 2800W (чиста синусоїда)

Порти змінного струму	4 порти, 220V-230V, 50Hz/60Hz, 2400W

Порти постійного струму	1×12V/25A, 2×12V/3A

Автомобільний порт DC/Car	1×12V/10A

Вихід DC5521	2×12V/3A

XT-60	1×12V/25A

Порти USB-C	1×140W PD, 2×20W PD

Порти USB-A	2×18W QC

Режим світлодіода	Постійне світло, режим миготіння та режим SOS

Вхід для заряджання змінного струму	Макс. 1800W

Вхід для сонячної зарядки (XT90)	Макс. 1200W, 11,5-55V, макс. 20А

Максимальний вхідний сигнал	2000W, з одночасним живленням від змінного струму та сонячної енергії

Час заряджання (від розетки змінного струму потужністю 1800W)	≈1,5 години

Час заряджання (від сонячну панель 1200W)	≈2,5 години

Час заряджання (від автомобільної розетки 120W)	≈17,5 годин

Час заряджання (від розетки змінного струму + сонячну панель 1200W)	≈1,7 години

Еко-режим	Так

Бездротова зарядка	Ні

Наскрізна зарядка	Так

Термін служби	4000+ циклів зарядки/розрядки до 80%

Система управління	MPPT-контролер заряду, BMS (захист від перевантаження по струму, перенапруги, перевантаження, перезаряду, перерозряду, короткого замикання) тощо

ДЖБ/UPS	Так

Інформаційний дисплей	Так

Кількість одночасно підключених приладів	15

Ліхтарик	Так

Габарити	398 × 280 × 335 мм

Вага	21,6 кг

Робоча температура	-10... +40°C

Сертифікація	UL, CE, FCC, PSE, RoHS та TELEC